## 
附表：投标报价明细表【检修物资、劳保用品、钢材、轴承等材料】
序号 | 需求计划号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 品牌或厂家 | 备注
1 | CSC180422 | 10323747 | 扁铁 （镀锌） | 100×3mm | TO | 1 |  |  |  | 镀锌
2 | CSC180422 | 10181074 | 钢制柱型暖气片 | HGZ4-600 20片 | ZU | 30 |  |  |  | 采暖用,每组20片，共计30组
3 | CSC180422 | 10322792 | 对丝 | 3\4" | GE | 20 |  |  |  | 采暖用
4 | CSC180422 | 10322788 | 对丝 | 1\2" | GE | 20 |  |  |  | 采暖用
5 | CSC180422 | 10320338 | 90°弯头镀锌 | DN20_ | GE | 15 |  |  |  | 采暖用
6 | CSC180422 | 10322752 | 弯头 | 1\2" | GE | 20 |  |  |  | 采暖用
7 | CSC180422 | 10277143 | 阀门 | DN15 | ZH | 20 |  |  |  | 采暖用
8 | CSC180422 | 10322776 | 活接 | 1\2" | GE | 20 |  |  |  | 采暖用
9 | CSC180422 | 10322780 | 活接 | 3\4" | GE | 20 |  |  |  | 采暖用
10 | CSC180422 | 10322879 | 变径三通 | DN25变DN20 丝扣 | GE | 10 |  |  |  | 采暖用
11 | CSC180617 | 10174390 | 花纹钢板 | Q235B 6mm | KG | 2500
12 | CSC180617 | 10014561 | 法兰 | DN20_150LB_RF_304 | PIA | 50 |  |  |  | 平焊法兰
13 | CSC180617 | 10214128 | 不锈钢管 | 06Cr19Ni10 26.9×2.9mm | KG | 350
14 | CSC1806016 | 10297587 | 防爆照明配电箱 BXM(D)8050 | BXM8030S-12/2K32, | TAI | 5 |  |  |  | 新黎明科技股份有限公司，BXM8030S-12/2K32,电缆下进下出，进出线格兰头G3/4
15 | CSC1806016 | 10316703 | 黄绿双色接地线 BVR 4mm2 | BVR 4mm2 | M | 600
16 | CSC1806016 | 10180546 | 柔性有机防火堵料（防火泥） KY-02型 含现场加工 | KY-02 | KG | 60
17 | CSC180613 | 10347539 | 便携式氮氧化物报警仪 | 0~2000mg/m3 | TAI | 1
18 | CSC1806141 | 10320733 | 仪表气源管 | Φ6,Φ8 | M | 100 |  |  |  | 材质：PU,各50米
19 | CSC1806141 | 10221739 | 电导率仪 | 0-1000μm/cm | TAI | 8 |  |  |  | 适用温度100℃，法兰式（DN50,HG/T20615 CL150 ）4个；螺纹式（G1“）4个。4-20mA，24V DC,直接安装
20 | CSC1806141 | 10291308 | 气源管三通 | Φ6，Φ8，Φ10 | GE | 60 |  |  |  | 各20个 材质304
21 | CSC1806141 | 10028284 | 气源管直通 | Φ6，Φ8，Φ10 | PC | 60 |  |  |  | 各20个 材质304
22 | CSC1806141 | 10011728 | 气源压力表 | 1/2"NPT 0-1.0MPa | KUA | 20 |  |  |  | 304材质
23 | CSC1806141 | 10216217 | 脉冲控制仪 | 16路输出 | TAI | 1
24 | CSC1806141 | 10287623 | 格兰头 | 4′，6′ | GE | 60 |  |  |  | 各30个
25 | CSC1806141 | 10308588 | 电磁阀 . | 2通 ½“ | PC | 4 |  |  |  | ASCO
26 | CSC1806141 | 10225656 | 二位三通电磁阀 | ID.Nr9711000 | ZH | 6 |  |  |  | NORGERN
27 | CSC1806141 | 10225657 | 二位三通电磁阀 | ID.Nr2623077 | ZH | 6 |  |  |  | NORGERN
28 | CSC1806141 | 10324331 | 镀锌管 | DN25 | KG | 1021.6 |  |  |  | 400m，配套u型抱箍100套，直通接头50个，弯通接头50个
29 | CSC1806141 | 10323659 | 镀锌钢管 | DN40 | TO | 1.64 |  |  |  | 400m，配套u型抱箍100套，直通接头50个，弯通接头50个
30 | CSC1806141 | 10245456 | 接线箱 | 500*300*200mm | PC | 10 |  |  |  | 铸铝，1进12出，2NPT,3/4NPT
31 | CSC1806141 | 10272646 | 不锈钢气源球阀 | 4′--Φ6 | ZH | 15 |  |  |  | PN1.6
32 | CSC1806002 | 10350931 | 耐酸碱防护服 | S | TAO | 3 |  |  |  | 杜邦TM TYCHEM-C化学防护服
33 | CSC1806002 | 10350931 | 耐酸碱防护服 | M | TAO | 20 |  |  |  | 杜邦TM TYCHEM-C化学防护服
34 | CSC1806002 | 10350931 | 耐酸碱防护服 | L | TAO | 10 |  |  |  | 杜邦TM TYCHEM-C化学防护服
35 | CSC1806002 | 10120586 | 安全警戒绳 | 125m*5cm | HE | 30 |  |  |  | 盒式警戒绳
36 | CSC1804001 | 10157300 | 企业急救训练模拟人 |  | TAO | 1
37 | CSC1806001 | 10149145 | 扫帚 | 大，竹制 | BA | 100
38 | CSC1806001 | 10324218 | 锁芯 | 通用型 | TAO | 50 |  |  |  | 工具橱用
39 | CSC1806001 | 10148298 | 拖把 | 布条 | BA | 100 |  |  |  | 棉布条，吸水性好
40 | CSC180612 | 10381879 | 气锤 | SX60 | TAI | 4 |  |  |  | 含气锤弹簧10件、 锤头5件、密封圈10件
41 | CSC180618 | 10145753 | 电焊条保温桶 | W-3 450*180 | GE | 1
42 | CSC180618 | 10004912 | 电焊条烘箱 | YGCH-G-100 | TAO | 1
43 | CSC180618 | 10204136 | 结构钢焊条 | J507 Φ2.5mm E5015 | KG | 20
44 | CSC180618 | 10184275 | 碳纤维盘根 | 25×25mm | KG | 50
45 | CSC180618 | 10308904 | 碳纤维盘根 | 30×30mm | KG | 50
46 | CSC180618 | 10295802 | 轴承座 | UC207 | GE | 10
47 | CSC180618 | 10277182 | 圆柱滚子轴承 | NU207 SKF | TAO | 15
48 | CSC180618 | 10296500 | 手电钻 | GB3-25K_博世 | TAI | 2
49 | CSC180618 | 10290125 | O型橡胶密封条 2.5mm | 2.5mm | M | 20
50 | CSC180618 | 10192919 | O型橡胶密封条 1.9mm | 1.9mm | M | 20
51 | CSC180618 |  | PVC透明钢丝管 Φ180_金属骨架 | Φ180 | M | 30
52 | CSC180618 |  | PVC透明钢丝管 Φ220_金属骨架 | Φ220 | M | 30
53 | CSC180619 | 10343072 | 手动液压弯管机 | SWG-2 1/2寸-2寸 | TAI | 1
54 | CSC180619 | 10320050 | 氢氧化钠 30% 工业级 液体 | 浓度30%，100kg/桶 | kg | 3000 |  |  |  | 危化品，需要提供一书一签
55 | CSC180634 | 10277774 | 防爆挠性管 BNG-700_G3/4" | BNG-700-G3/4 | ZHI | 30 |  |  |  | 两端外螺纹，带防爆密封接头，BNG-700-G3/4
56 | CSC180634 | 10156519 | 防爆挠性管 G3/4英寸(M)-G3/4英寸(M) L=1000 | BNG-1000-G3/4 | GE | 30 |  |  |  | 两端外螺纹，带防爆密封接头，BNG-1000-G3/4
57 | CSC180634 | 10095123 | 线鼻子U型 5mm | SV3.5-5, | GE | 500 |  |  |  | SV3.5-5,镀锡紫铜，带塑料护套
58 | CSC180634 | 10095127 | 线鼻子U型 3mm | SV2-4, | GE | 500 |  |  |  | SV2-4,镀锡紫铜，带塑料护套
59 | CSC180634 | 10089658 | 电机风罩 Y８0Ｌ-4/0.75KW | Y８0Ｌ-4/0.75KW | GE | 4 |  |  |  | 加厚型，钢板厚度1毫米
60 | CSC180634 | 10089684 | 电机风罩 Y100L2-4 | Y100L2-4 | GE | 4 |  |  |  | 加厚型，钢板厚度1毫米
61 | CSC180634 | 10302293 | 电机风罩 Y112M-2 | Y112M-2 | GE | 6 |  |  |  | 加厚型，钢板厚度1毫米
62 | CSC180634 | 10089701 | 电机风罩 Y132M-4 | Y132M-4 | GE | 4 |  |  |  | 加厚型，钢板厚度1毫米
63 | CSC180634 | 10114420 | 漏电保护器 DZL18-32F 1P_20A | 漏电保护器 DZL18-32F 1P_20A | GE | 12 |  |  |  | 德力西品牌
64 | CSC180634 | 10227354 | 插座 10A | 移动电缆盘插座，10A国标插座，紫铜插片 | ZH | 40 |  |  |  | 移动电缆盘插座，10A国标插座，紫铜插片
65 | CSC180634 | 10111732 | 保险管 6×30mm 20A | 保险管 6×30mm 20A | ZH | 100
66 | CSC180634 | 10072458 | 线槽 30×15mm_PVC | 线槽 30×15mm_PVC | M | 100
67 | CSC180634 | 10287624 | 格兰头 3/4寸 | 格兰头 3/4寸 | GE | 20 |  |  |  | 不锈钢
68 | CSC180634 | 10287621 | 格兰头 1/2寸 | 格兰头 1/2寸 | GE | 20 |  |  |  | 不锈钢
69 | CSC180634 | 10003926 | 高压验电器 GDY-10KV | 高压验电器 GDY-10KV | ZH | 2 |  |  |  | 品牌：天旭电气，GDY-10KV
70 | CSC1806003 | 10350931 | 7号滤毒罐 | 中号 | TO | 60 |  |  |  | 生产日期为近期，成套器材（含连接管、防护面罩）
71 | CSC1806003 | 10126512 | 防冻型室外消防栓防护罩 | 150/100 | GE | 40 |  |  |  | 防冻型室外消防栓型号：SS150/80-1.6
72 | CSC1806021 | 10226238 | 直吸吸量管 | 1ml | GE | 20 |  |  |  | 大肚吸管 天波
73 | CSC1806021 | 10226241 | 直吸吸量管 | 2ml | GE | 20 |  |  |  | 大肚吸管 天波
74 | CSC1806021 | 10222585 | 烧杯 | 150ml | GE | 50
75 | CSC1806021 | 10222612 | 量杯 | 500ml | GE | 5
76 | CSC1806021 | 10222573 | 玻璃烧杯 | 1000ml | GE | 5
77 | CSC1806021 | 10382263 | 自封袋 3# | 3# 100个/包 | PAC | 50 |  |  |  | 厚度 8丝
78 | CSC1806021 | 10411450 | 自封袋 7# | 7# 100个/包 | PAC | 50 |  |  |  | 厚度 8丝
79 | CSC1806021 | 10382264 | 自封袋 9# | 9# 100个/包 | PAC | 50 |  |  |  | 厚度 8丝
80 | CSC1806021 | 10382146 | 一次性PVC手套 | 中号；100只 /包；加厚；无粉 | PAC | 50 |  |  |  | 拓丰
81 | CSC1806021 | 10382145 | 一次性PVC手套 | 大号；100只 /包；加厚；无粉 | PAC | 50 |  |  |  | 拓丰
82 | CSC1806021 | 10322241 | 聚乙烯塑料瓶 | 250ml 圆形 有内盖 广口 白色 | GE | 5000
83 | CSC1806025 | 10260065 | 内六角扳手组套 12件套1/16英寸-3/8英寸 9108 | 09018 | TAO | 6 |  |  |  | 世达 09018 英制 平头加长
84 | CSC1806025 | 10275661 | 内六角扳手组套 1-17mm | 09143 | TAO | 4 |  |  |  | 世达 09143 公制 平头加长
85 | CSC180620 | 10121078 | 游标卡尺 | 0-500mm±0.02mm | BA | 1 |  |  |  | 世达或史丹利
86 | CSC180620 | 10121043 | 数显游标卡尺 | 0-500mm±0.02mm | BA | 1 |  |  |  | 世达或史丹利
87 | CSC180620 | 10322722 | 内六角螺栓 | M6×10 | GE | 150 |  |  |  | 316L
88 | CSC180620 | 10272325 | 件A系列花形螺丝刀组套 | 09305_世达 | TAO | 2
投标总价（元）
注：1、本表综合单价包括但不限于：全新货物费、包装费、运输费（运达买方指定地点交货）、装卸费、检测费、验收费、保险费、指导使用费、技术服务费、附属材料费、税金（含税票）、利润、售后服务等全部费用，以及本招标文件第四章技术要求及标准所要求发生的费用。 2、供货时提供原厂质量证明文件。 3、供货以招标人实际需用数量为准，结算以实际到货数量进行结算。 4、本表中的投标总价必须与开标一览表的投标总价一致。如不一致，以开标一览表为准。