陕西未来能源化工有限公司

空调维修保养技术规格书

编制：

校核：

审核：

批准：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年五月

目录

1、概述	3

2、 工程概况	3

2.1 工程简介	3

2.2 气象条件	3

3、空调维修期限及工作范围	4

3.1 空调维修期限及工作范围	4

3.2 维修保养技术要求	4

3.3备品备件、材料及工器具	5

3.4 投标技术文件要求	5

3.5维修项目明细表	5

4、 权利和义务	6

4.1 招标方的权利和义务	6

4.2 投标方的权利和义务	6

5、费用的结算与付款	7

6、其他要求	7

7、附件	7

附件1：空调设备分类统计清单	8

附件2：中央空调、多联机空调维护保养报价表	9

附件3：分体空调（立柜式、壁挂式）配件单价表	10

附件4：中央空调及多联机空调配件单价表	12

附件5：分体空调综合维修价目表	16

附件6：中央空调及多联机空调综合维修价目表	18

附件7：空调维修工作任务（记录）单	22

# 1、概述

1.1 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司空调的维修保养 。

1.2 本规格书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供符合本规格书和有关工业标准要求的、经过实践的、代表当今先进技术水平的高质量服务。

1.3 投标人如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本规格书的要求。

1.4投标人在投标文件中必须提供能够证明其承担空调维修资质及能力的各类型资格证明文件，并在投标文件中阐述其技术服务和维修的资格和能力。若中标，中标人不得转包。

1.5投标人资质及业绩要求

1.5.1投标人必须具有中华人民共和国国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的独立法人资格，注册资金不少于300万元人民币，且营业执照规定的经营范围必须包含（1）制冷（冷暖）设备的安装及维修或（2）家用电器的安装及维修或（3）空调维修保养其中至少一项。

1.5.2要求投标人列出近三年的业绩清单，其中要有中央空调维修的业绩；清单中包括使用单位名称、空调名称、维修规模、维修期限、联系方式、运行状况证明等信息，需提供原合同的复印件。

1.5.3 投标人需提供近三年没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门处罚的声明(以书面承诺形式声明)。

1.6 在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和相关管理规定发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

1.7 确定中标单位后，中标单位和招标人以本规格书、招投标文件及其澄清为基础签订技术协议，技术协议作为合同附件，是合同不可分割的一部分。

# 2、 工程概况

## 2.1 工程简介

本项目所在地：陕西省榆林市榆阳区芹河镇境内。

本项目招标范围内的空调设备分为三类，分别是多联机组空调、恒温恒湿中央空调、分体空调（立柜式、壁挂式）。

## 2.2 气象条件

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1184.3 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 12.5 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 3.2 |  |
| 5.3 | 历史最大风速 | m/s | 25 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |

# 3、空调维修期限及工作范围

## 3.1 空调维修期限及工作范围

3.1.1维修期限：自合同签订生效之日起两年。

3.1.2空调维修范围：未来能源公司行政生活区、生产装置区内的全部空调的维修工作。空调设备分类统计清单见附件1，签订维修合同后，招标方向投标方提供一份含有详细位置和联系方式的统计清单以便开展各项工作。根据招标方的需求，投标方提供上门维修服务。

3.1.3投标方配备具有相应资格认证的维修人员，负责做好空调维修技术档案、维修记录等资料，投标方自备维修所需的所有工器具、安全劳动防护用品及器具。

3.1.4投标方必须严格遵守煤制油分公司关于安全、检维修、厂区交通等方面的管理规定，若有违反行为并受到分公司或更高管理部门考核时，则在维修费用中予以扣除。

## 3.2 维修保养技术要求

3.2.1 多联机组空调、中央空调日常维护维修要求

煤制油分公司未来大厦空调系统是海尔直流变频多联机系统，可通过管理终端进行集中管理；未来阁多功能厅是美的多联机组空调系统，室内面板手动操作；中控机柜间、气化机柜室等位置是德州亚太、南京五洲、江苏智宇的中央空调。其日常维护保养项目如下（包括但不限于）：

| 序号 | 维护保养名称 | 维护保养项目 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 无氟冷媒系统维护 | 冷媒系统管道，保温性，循环系统压力系统加氟维护 注：按冷媒介质不同分别报价，如R410a。 |
| 02 | 主机系统模块维护、清洗 | 直流变频模块散热器清洗 |
|  |  | 启停控制回路，油回路，压缩系统维护 |
| 03 | 末端内机设备风系统维护 | 风机盘管进回风过滤网清洗 |
|  |  | 蒸发器、表冷器清尘 |
|  |  | 出风、回风风道清尘，测试出风量大小 |
| 04 | 主机系统管路及内外机设备防漏 | 每年年检中进行整体系统管路气密性，系统压力维护，各节点与喇叭口连接处气密性实验 |
| 05 | 供电回路 | 空调强电、控制弱电回路节点检修，维护，绝缘性能和安全检查 |
| 06 | 季节性转换维护 | 制冷季、制热季转换，配套系列工作 |
| 07 | 日常报修维护项目 | 日常空调工作故障报修项目，参照第3.3.2节配件维修单价 |

注：多联机组空调每年4月底做一次维护保养；各机柜室中央空调每年做2次维护保养，维护保养时间由招标方确定。

中央空调、多联机空调维护保养报价按附件2的格式进行报价。

3.2.2 分体空调（立柜式、壁挂式）：

分体空调（立柜式、壁挂式）多位于变配电室、机柜间、操作间等位置，分散布置在煤制油分公司厂区内；配件单价按附件3的格式进行报价。如实际更换配件未在报价单中体现，则根据市场上价格按接近原则套用。

3.2.3中央空调及多联机空调

中央空调多位于机柜间、办公楼，中央空调品牌为五洲、亚太、艾默生、江苏智宇；多联机空调品牌有美的、海尔（详细清单见附件1：空调设备分类统计清单）；配件单价按附件4的格式进行报价；如实际更换配件未在报价单中体现，则根据市场上价格按接近原则套用。

## 3.3备品备件、材料及工器具

3.3.1用于空调维修范围内各项工作的易耗材料由投标方负责提供，费用包含在维修费用中，包括但不限于下列材料：所有用于维修工作的垫片、松动剂、生料带、清洗油、空调保温管、空调管绑带、膨胀螺栓、固定件及支架、排水嘴及水管等及其它市场单价低于50元的易耗材料和零配件。

3.3.2用于空调维修范围内各项工作的工器具由投标方负责提供。

## 3.4 投标技术文件要求

投标技术文件应至少由以下内容组成：

3.4.1空调设备检查报告样例；

3.4.2空调维修方案说明，包括能达到的技术指标及偏离表、需空调使用单位配合的详细要求和条件等，对周围环境、位置有特殊要求的须列明。

3.4.3投标资格文件：①经过工商部门年检合格的企业法人营业执照正本（或副本）复印件（或扫描件）、法定代表人身份证明；②法人授权委托书；③空调设施施工、维修人员资格证；④能够证明投标人具有空调维修能力的证明文件。

3.4.4投标人的优惠条件及其他承诺；

3.4.5投标人可根据其以往的经验，针对本项目的实际情况，向招标人提供合理的优化方案，使之更能完善和满足使用功能，投标人可书面说明理由，做出相应的修改、调整，并单独报优化后所需的费用。

## 3.5维修项目明细表

3.5.1分体空调综合维修价目表

投标人按附件5的格式对分体空调综合维修价目进行报价，报价应为综合单价，如实际更换配件未在报价单中体现，则根据市场上价格按接近原则套用。

注：

（1）对空调进行维修，未更换配件；结算费用=维修价目表中的费用（附件5中涉及到的）。

（2）对空调进行维修，且更换部分备件；结算费用=维修价目表中的费用（附件5中涉及到的）+更换配件单价的费用（附件3中更换的配件费用）。

3.5.2中央空调及多联机空调综合维修价目

投标人按附件6的格式对中央空调及多联机空调综合维修价目进行报价，报价应为综合单价；如实际更换配件未在报价单中体现，则根据市场上价格按接近原则套用。

注：

（1）对空调进行维修，未更换配件；结算费用=维修价目表中的费用（附件6中涉及到的）。

（2）对空调进行维修，且更换部分备件；结算费用=维修价目表中的费用（附件6中涉及到的）+更换配件单价的费用（附件4中更换的配件费用）。

# 4、 权利和义务

## 4.1 招标方的权利和义务

4.1.1招标方对投标方承担的空调维修工作进行检查、监督和确认。

4.1.2为投标方进行现场技术交底，为投标方提供熟悉现场提供方便。

4.1.3提供水、电、现场和公用条件、工器具存放的便利。

4.1.4在检修期间，招标方对维修工作过程按已确认的维修方案和维修计划进行监督检查。

4.1.5提供相关设备检修需要搭设的脚手架；

4.1.6招标方有权对投标方使用的备件质量进行检查，对存在质量问题的备品配件有提出更换的权利。

4.1.7按照合同约定按时向投标方办理结算付款。

4.1.8因投标方现场维修人员责任而造成的质量事故、各类安全事故，招标方有权对投标方进行相应的处罚，具体按招标方相关管理规定执行。

4.1.9招标方有权对投标方违反安全管理规定的人员进行处罚，有权制止违反安全的检修。

## 4.2 投标方的权利和义务

4.2.1投标方应按招标方的要求编制预防性维修方案、日常维修技术方案和招标方需求的专项施工技术方案，并做好各项准备工作。

4.2.2按维修工作任务单要求的工作内容及范围进行。

4.2.3严格按照维修方案开展，确保工作质量，并按期完成。

4.2.4必须派有相应资质的维修人员进驻招标方现场开展维修工作。

4.2.5投标方应按照本规格书和招标方要求履行和提供服务，并自备相应的设备、仪器等工作和服务器具，自备安防防护用品。

4.2.6投标方应24小时内提供维修服务，及时向招标方提供总结报告并归还工作期间招标方提供的资料。

4.2.7投标方对所维修的空调设备在正常操作条件下提供六个月的同类型故障的保修服务。

4.2.8维修期间，投标方应严格遵守招标方所有安全管理规定，并随时接受招标方安全检查人员依据招标方管理规定实施的监督检查和处罚。如由于投标方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的所有费用均由投标方承担。

4.2.9在整个维修过程中，如违反招标方规定、国家法规、发生人身伤亡事故，按照招标方规定进行处罚。

4.2.10投标方在施工作业过程中必须遵守安全规程、制度、措施；如有违反，罚金由投标方承担并从合同款中扣除。

4.2.11投标方必须对施工作业人员进行安全教育培训，作业人员持证上岗。

4.2.12投标方必须为承担现场维修作业的人员提供必要的及合乎标准的安全劳保护具，并保证设备护具的完好。

4.2.13对招标方违反安全规定的动火作业、高空作业等违章指挥的作业，投标方有权拒绝。

4.2.14对招标方未确认交出的维修项目或不具备维修条件、存在安全隐患的维修项目投标方可以不予维修。

4.2.15投标方应严格执行安全规程，工作现场安全措施到位。维修人员进入工作现场必须严格按照相关安全规定要求穿戴并佩戴岗位标志，在厂区内严禁吸烟，严禁酒后作业，严禁嬉戏打闹，严禁损坏公用设施，严禁乱动非检修范围内其它设备，若发现上述违规行为，按招标方有关规定进行考核。

4.2.16坚持文明施工，维修现场应保持清洁，做到“三无”（无油渍、无积水、无积灰）、“三齐”（拆下零部件堆放整齐；工、机具堆放整齐；材料、备品、配件堆放整齐）、“三不乱”（电线不乱拉、管道不乱放、杂物不乱丢）。做到“工完料净场地清”，否则按招标方有关规定进行考核。

# 5、费用的结算与付款

5.1 空调维修费用按季度结算。

5.2 每月结算前，凭空调维修工作任务单、合同单价计算本季度维修费用，经空调所在使用单位、机电科确认后，投标方开具相应金额的收据和100%金额的增值税发票（税率16%），招标方付100%金额的当月维修费用。投标方维修期间被考核款项在当月维修费用中予以等额扣除。

5.3若同一台套空调设备的同一个故障在同一维修单位单次维修结束后180天内再次出现，则维修单位必须无偿在48小时内予以解决，否则在当月及次月维修费用中扣除相应金额的维修费用。

# 6、其他要求

6.1 招标方负责对投标方进入厂区作业人员进行厂纪厂规和安全教育。

6.2投标方按照招标方管理要求同招标方安全部门签订安全承诺书及安全协议。

6.3 作业前，根据招标方提出工作内容（包括票证、措施、应急计划等）确认作业安全条件，进行风险识别，制订应急计划；招标方负责做好投标方的安全协调工作，协助投标方办理维修作业的用电、动火、高处等工作票手续、组织落实动火措施，保证安全施工条件。

6.4 由于误操作、误指挥等属于招标方违反安全规程所造成的事故，由招标方负责。因投标方原因造成的安全、质量事故，投标方负全责。

6.5 其它未尽事宜，由双方友好协商解决。

# 7、附件

附件1：空调设备分类统计清单

附件2：中央空调、多联机空调维护保养报价表

附件3：分体空调（立柜式、壁挂式）配件单价表

附件4：中央空调及多联机空调配件单价表

附件5：分体空调综合维修价目表

附件6：中央空调及多联机空调综合维修价目表

附件7：空调维修工作任务（记录）单

## 附件1：空调设备分类统计清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调（壁挂式） | AUX | KFR-120LW | 台 | 129 |  |
| 2 | 分体空调（壁挂式） | AUX | KFR-35GW/BpZA+3 | 台 | 7 |  |
| 3 | 分体空调（壁挂式） | AUX | KFR-52GW | 台 | 6 |  |
| 4 | 分体空调（壁挂式） | AUX | KFR-72LW | 台 | 18 |  |
| 5 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | KFR-120LW | 台 | 13 |  |
| 6 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | KFR-121LW | 台 | 1 |  |
| 7 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | KFR-72LW | 台 | 18 |  |
| 8 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | RF28W/B-N5 | 台 | 3 |  |
| 9 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | KFR-26GW | 台 | 2 |  |
| 10 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | KFR-26GW | 台 | 2 |  |
| 11 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | KFR-32GW/(32556)Ga-3 | 台 | 1 |  |
| 12 | 分体空调（壁挂式） | 格力 | KFR-35GW | 台 | 1 |  |
| 13 | 分体空调（壁挂式） | 海尔 | KFRD-120LW | 台 | 15 |  |
| 14 | 分体空调（壁挂式） | 海尔 | KFR-26GW/06NCA13 | 台 | 8 |  |
| 15 | 分体空调（壁挂式） | 海尔 | KFR-35W/KGQI(B) | 台 | 2 |  |
| 16 | 分体空调（立柜式） | 海尔 | KFR-50GW | 台 | 17 |  |
| 17 | 分体空调（立柜式） | 海尔 | KFR-72LW/31NAF13 | 台 | 25 |  |
| 18 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | YLRF20W | 台 | 2 |  |
| 19 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | YLFD14N | 台 | 3 |  |
| 20 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | YHF58W | 台 | 2 |  |
| 21 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | YHF92N | 台 | 2 |  |
| 22 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | HFJ70NP | 台 | 1 |  |
| 23 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | HFJ64NP | 台 | 1 |  |
| 24 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | YHF30N | 台 | 1 |  |
| 25 | 分体空调（壁挂式） | 美的 | KFR-120LW/SDY-PA400(D3) | 台 | 1 |  |
| 26 | 分体空调（壁挂式） | 美的 | KFR-23GW | 台 | 2 |  |
| 27 | 分体空调（壁挂式） | 美的 | KFR-26GW/DY-PA401(R3) | 台 | 14 |  |
| 28 | 分体空调（立柜式） | 美的 | KFR-72LW | 台 | 3 |  |
| 29 | 防爆分体空调（立柜式） | 无锡康宁 | BBKT-30 | 台 | 1 |  |
| 30 | 防爆分体空调（立柜式） | 无锡康宁 | BBKT-50 | 台 | 13 |  |
| 31 | 防爆分体空调（立柜式） | 无锡康宁 | BBKT-70 | 台 | 10 |  |
| 32 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | HF202NAHQ | 台 | 1 |  |
| 33 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | HF205NAHN | 台 | 3 |  |
| 34 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | LF14NDHN | 台 | 3 |  |
| 35 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | HF52NDHN | 台 | 3 |  |
| 36 | 恒温恒湿中央空调 | 五洲制冷 | JHF80N | 台 | 2 |  |
| 37 | 恒温恒湿中央空调 | 五洲制冷 | JSHFX20NA | 台 | 1 |  |
| 38 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | HF43NA | 台 | 1 |  |
| 39 | 恒温恒湿中央空调 | 江苏智宇 | ZYWK-200HF | 台 | 1 |  |
| 40 | 恒温恒湿中央空调 | 江苏智宇 | ZYWK-80HF | 台 | 1 |  |
| 41 | 分体空调（立柜式） | 综大空调 | LF27-N | 台 | 5 |  |
| 42 | 恒温恒湿中央空调 | 艾默生网络能源 | DME12ML1P1 5P | 台 | 2 |  |
| 43 | 多联机组空调 | 海尔 | 室外机：RFC680MX6，14台； 面板YR-E14，189个。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 多联机组空调 | 美的 | 室外机：MDV-900W/DSN-980G，2台； 室内面板：MDV-D140Q4/N1-C，14个。 | 台 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 349 |  |

## 附件2：中央空调、多联机空调维护保养报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 维护保养总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | HFJ70NP | 套 | 2 |  | 每年2次维护保养，维护保养时间由甲方确定 |
| 2 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | HFJ64NP | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | HFJ25NP | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 恒温恒湿中央空调 | 江苏智宇 | ZYWK-200HF | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | YHF30N | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 恒温恒湿中央空调 | 德州亚太 | YHF92N | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | LF14MDHN | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | JSHFX20NA | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | HF43NA | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | HF205NAHQ | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | HF25NA | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 恒温恒湿中央空调 | 五州制冷 | JHF80N | 套 | 3 |  |  |
| 13 | 恒温恒湿中央空调 | 艾默生网络能源 | DME12ML1P1 5P | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 多联机组空调 | 海尔 | 室外机：RFC680MX6，14台；面板YR-E14，189个。 | 套 | 1 |  | 每年4月底做一次维护保养 |
| 15 | 多联机组空调 | 美的 | 室外机：MDV-900W/DSN-980G，2台；室内面板：MDV-D140Q4/N1-C，14个。 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 套 | 29 |  |  |
| 合计费用： |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件3：分体空调（立柜式、壁挂式）配件单价表

| 序号 | 名称 | 综合单价（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 |
| 1 | 压缩机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 四通阀 |  |  |  |  |  |
| 3 | 毛细管 |  |  |  |  |  |
| 4 | 储液器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 四通阀线圈 |  |  |  |  |  |
| 6 | 显示板 |  |  |  |  |  |
| 7 | 驱动板 |  |  |  |  |  |
| 8 | 主控板 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室感器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管感器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 外环温传感器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 熔断保险 |  |  |  |  |  |
| 13 | 导水器 |  |  |  |  |  |
| 14 | 连接铜管含保温连接线 |  |  |  |  |  |
| 15 | 拆整机 |  |  |  |  |  |
| 16 | 安装整机 |  |  |  |  |  |
| 17 | 主机支架附件 |  |  |  |  |  |
| 18 | 系统冷冻油 |  |  |  |  |  |
| 19 | 高压截止阀 |  |  |  |  |  |
| 20 | 低压截止阀 |  |  |  |  |  |
| 21 | 高压铜帽 |  |  |  |  |  |
| 22 | 低压铜帽 |  |  |  |  |  |
| 23 | 接水盘 |  |  |  |  |  |
| 24 | 内风机 |  |  |  |  |  |
| 25 | 散热风机 |  |  |  |  |  |
| 26 | 贯流风轮 |  |  |  |  |  |
| 27 | 轴流风叶 |  |  |  |  |  |
| 28 | 蒸发器 |  |  |  |  |  |
| 29 | 散热器 |  |  |  |  |  |
| 30 | 启动电容器 |  |  |  |  |  |
| 31 | 交流接触器 |  |  |  |  |  |
| 32 | 启动继电器 |  |  |  |  |  |
| 33 | 分气管组件 |  |  |  |  |  |
| 34 | 单向阀 |  |  |  |  |  |
| 35 | 截止阀 |  |  |  |  |  |
| 36 | 分流器 |  |  |  |  |  |
| 37 | 过滤器 |  |  |  |  |  |
| 38 | 过载保护器 |  |  |  |  |  |
| 39 | 消音器 |  |  |  |  |  |
| 40 | 电加热 |  |  |  |  |  |
| 41 | 逆向保护器 |  |  |  |  |  |
| 42 | 集气管 |  |  |  |  |  |
| 43 | 限温器 |  |  |  |  |  |
| 44 | 板连线 |  |  |  |  |  |
| 45 | 导风板 |  |  |  |  |  |
| 46 | 通讯线 |  |  |  |  |  |
| 47 | 过滤网 |  |  |  |  |  |
| 48 | 光耦器 |  |  |  |  |  |
| 49 | 曲轴器 |  |  |  |  |  |
| 50 | 阻尼器 |  |  |  |  |  |
| 51 | 内机清洗维护 |  |  |  |  |  |
| 52 | 主机清洗维护 |  |  |  |  |  |
| 53 | 排水管 |  |  |  |  |  |
| 54 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 55 | 遥控器 |  |  |  |  |  |
| 56 | 分体机连接电缆 |  |  |  |  |  |
| 57 | 铜管（每米） |  |  |  |  |  |
| 58 | 通讯线维修 |  |  |  |  |  |
| 59 | 拉修氮气打压检漏补漏 |  |  |  |  |  |
| 60 | 膨胀阀 |  |  |  |  |  |
| 61 | 系统调整 |  |  |  |  |  |
| 62 | 漏水《更换水管》 |  |  |  |  |  |
| 63 | 外风叶 |  |  |  |  |  |
| 64 | 拉修，系统堵维修 |  |  |  |  |  |
| 65 | 冷媒R22 |  |  |  |  |  |
| 66 | 冷媒R32 |  |  |  |  |  |
| 67 | 冷媒R410 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 附件4：中央空调及多联机空调配件单价表

| 序号 | 名称 | 5匹 | 10匹 | 20匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机R22 |  |  |  |
| 2 | 压缩机R32 |  |  |  |
| 3 | 压缩机R407 |  |  |  |
| 4 | 压缩机R410 |  |  |  |
| 5 | 电子膨胀阀组件 |  |  |  |
| 6 | 热力膨胀阀组件 |  |  |  |
| 7 | 逆向保护器 |  |  |  |
| 8 | 外风叶 |  |  |  |
| 9 | 系统堵清洗维修 |  |  |  |
| 10 | 电源变压器 |  |  |  |
| 11 | 送风系统清洗维护 |  |  |  |
| 12 | 散热器清洗维护 |  |  |  |
| 13 | 四通阀组件 |  |  |  |
| 14 | 风机皮带每套 |  |  |  |
| 15 | 储液器 |  |  |  |
| 16 | 冷媒R22 |  |  |  |
| 17 | 冷媒R32 |  |  |  |
| 18 | 冷媒R410 |  |  |  |
| 19 | 四通阀线圈 |  |  |  |
| 20 | 显示板组件 |  |  |  |
| 21 | 驱动板组件 |  |  |  |
| 22 | 主控板组件 |  |  |  |
| 23 | 中置转换模块 |  |  |  |
| 24 | 通讯板 |  |  |  |
| 25 | 压差控制主板 |  |  |  |
| 26 | 控制器主板 |  |  |  |
| 27 | 双向过滤器 |  |  |  |
| 28 | 热气旁通阀 |  |  |  |
| 29 | I型管 |  |  |  |
| 30 | 粗效过滤器 |  |  |  |
| 31 | 气液分离器 |  |  |  |
| 32 | 储液器 |  |  |  |
| 33 | 电极加湿器 |  |  |  |
| 34 | 皮带轮 |  |  |  |
| 35 | 螺栓轴套 |  |  |  |
| 36 | 分流器 |  |  |  |
| 37 | 电磁阀体 |  |  |  |
| 38 | 连接管组件 |  |  |  |
| 39 | 感温包套管 |  |  |  |
| 40 | 风压采集组件 |  |  |  |
| 41 | 风压采集支架 |  |  |  |
| 42 | 风压采集管 |  |  |  |
| 43 | 排水管组件 |  |  |  |
| 44 | 稳压阀 |  |  |  |
| 45 | 消音器 |  |  |  |
| 46 | 补焊检漏 |  |  |  |
| 47 | 氮气打压系统检漏补漏 |  |  |  |
| 48 | 室感器 |  |  |  |
| 49 | 管感器 |  |  |  |
| 50 | 外环温传感器 |  |  |  |
| 51 | 熔断保险 |  |  |  |
| 52 | 导水器 |  |  |  |
| 53 | 连接铜管含保温连接线 |  |  |  |
| 54 | 截止阀组件19 |  |  |  |
| 55 | 截止阀组件22 |  |  |  |
| 56 | 截止阀组件28 |  |  |  |
| 57 | 截止阀组件32 |  |  |  |
| 58 | 排气管组件 |  |  |  |
| 59 | U型连接管 |  |  |  |
| 60 | 感温包套管 |  |  |  |
| 61 | 压力开关组件 |  |  |  |
| 62 | 回气管组件 |  |  |  |
| 63 | 加注嘴 |  |  |  |
| 64 | 供液管组件 |  |  |  |
| 65 | 进水管组件 |  |  |  |
| 66 | 喷管组件 |  |  |  |
| 67 | 电加热器 |  |  |  |
| 68 | 电加热管 |  |  |  |
| 69 | 限温器 |  |  |  |
| 70 | 热熔断器 |  |  |  |
| 71 | 限温器 |  |  |  |
| 72 | 电热元件 |  |  |  |
| 73 | 电阻焊电极 |  |  |  |
| 74 | 导轨 |  |  |  |
| 75 | IC程序 |  |  |  |
| 76 | PCB板 |  |  |  |
| 77 | 继电器 |  |  |  |
| 78 | 集中控制器 |  |  |  |
| 79 | 阀芯 |  |  |  |
| 80 | 回风阀组件 |  |  |  |
| 81 | 系统冷冻油 |  |  |  |
| 82 | 温湿传感器 |  |  |  |
| 83 | 阀体 |  |  |  |
| 84 | 高压铜帽 |  |  |  |
| 85 | 低压铜帽 |  |  |  |
| 86 | 接水盘 |  |  |  |
| 87 | 调整维修，调试 |  |  |  |
| 88 | 散热风机 |  |  |  |
| 89 | 贯流风轮 |  |  |  |
| 90 | 轴流风叶 |  |  |  |
| 91 | 蒸发器组件 |  |  |  |
| 92 | 散热器组件 |  |  |  |
| 93 | 螺栓组合件 |  |  |  |
| 94 | 单向阀组件 |  |  |  |
| 95 | 光耦器 |  |  |  |
| 96 | 曲轴器 |  |  |  |
| 97 | 阻尼器 |  |  |  |
| 98 | 过载保护器 |  |  |  |
| 99 | 压差控制器 |  |  |  |
| 100 | 散热电机组件 |  |  |  |
| 101 | 运行电容 |  |  |  |
| 102 | 蒸发器组件小弯头 |  |  |  |
| 103 | 小弯头 |  |  |  |
| 104 | U型管A直传热管 |  |  |  |
| 105 | 直传热管 |  |  |  |
| 106 | 离心外转子电机通风机《带轴承，贯流风叶全套》9KW |  |  |  |
| 107 | 高效过滤网 |  |  |  |
| 108 | 中效过滤网 |  |  |  |
| 109 | 空气过滤器 |  |  |  |
| 110 | 温度传感器板 |  |  |  |
| 111 | 加湿器罐 |  |  |  |
| 112 | 加湿器电加热器 |  |  |  |
| 113 | 加湿器温差控制器 |  |  |  |
| 114 | 板连线 |  |  |  |
| 115 | 导风板 |  |  |  |
| 116 | 通讯线 |  |  |  |
| 117 | 启动电容器 |  |  |  |
| 118 | 启动继电器 |  |  |  |
| 119 | 分气管组件 |  |  |  |
| 120 | 通讯线维修 |  |  |  |
| 121 | 冷媒系统调整维护 |  |  |  |
| 122 | 漏水《更换水管》 |  |  |  |
| 123 | 过流断路器 |  |  |  |
| 124 | 逆向保护器 |  |  |  |
| 125 | 滤波板 |  |  |  |
| 126 | 电器元件安装板组件 |  |  |  |
| 127 | 转接板 |  |  |  |
| 128 | 油平衡组件 |  |  |  |
| 129 | 油分离器 |  |  |  |
| 130 | 液旁通组件 |  |  |  |
| 131 | 导流罩 |  |  |  |
| 132 | 排水水泵部件 |  |  |  |
| 133 | 排水软管组件 |  |  |  |
| 134 | 机房空调风袋 |  |  |  |
| 135 | 电源变压器 |  |  |  |
| 136 | 电加热带《压缩机》 |  |  |  |
| 137 | 大管过滤器 |  |  |  |
| 138 | 电磁线圈 |  |  |  |
| 139 | 多联机室内电机组件 |  |  |  |
| 140 | 接水盘组件 |  |  |  |
| 141 | 蒸发器组件 |  |  |  |
| 142 | 冷凝器组件 |  |  |  |
| 143 | 交流接触器 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |

## 附件5：分体空调综合维修价目表

| 序号 | 名称 | 综合单价（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 |
| 1 | 压缩机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 四通阀 |  |  |  |  |  |
| 3 | 毛细管 |  |  |  |  |  |
| 4 | 储液器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 四通阀线圈 |  |  |  |  |  |
| 6 | 显示板 |  |  |  |  |  |
| 7 | 驱动板 |  |  |  |  |  |
| 8 | 主控板 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室感器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管感器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 外环温传感器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 熔断保险 |  |  |  |  |  |
| 13 | 导水器 |  |  |  |  |  |
| 14 | 连接铜管含保温连接线 |  |  |  |  |  |
| 15 | 拆整机 |  |  |  |  |  |
| 16 | 安装整机 |  |  |  |  |  |
| 17 | 主机支架附件 |  |  |  |  |  |
| 18 | 系统冷冻油 |  |  |  |  |  |
| 19 | 高压截止阀 |  |  |  |  |  |
| 20 | 低压截止阀 |  |  |  |  |  |
| 21 | 高压铜帽 |  |  |  |  |  |
| 22 | 低压铜帽 |  |  |  |  |  |
| 23 | 接水盘 |  |  |  |  |  |
| 24 | 内风机 |  |  |  |  |  |
| 25 | 散热风机 |  |  |  |  |  |
| 26 | 贯流风轮 |  |  |  |  |  |
| 27 | 轴流风叶 |  |  |  |  |  |
| 28 | 蒸发器 |  |  |  |  |  |
| 29 | 散热器 |  |  |  |  |  |
| 30 | 启动电容器 |  |  |  |  |  |
| 31 | 交流接触器 |  |  |  |  |  |
| 32 | 启动继电器 |  |  |  |  |  |
| 33 | 分气管组件 |  |  |  |  |  |
| 34 | 单向阀 |  |  |  |  |  |
| 35 | 截止阀 |  |  |  |  |  |
| 36 | 分流器 |  |  |  |  |  |
| 37 | 过滤器 |  |  |  |  |  |
| 38 | 过载保护器 |  |  |  |  |  |
| 39 | 消音器 |  |  |  |  |  |
| 40 | 电加热 |  |  |  |  |  |
| 41 | 逆向保护器 |  |  |  |  |  |
| 42 | 集气管 |  |  |  |  |  |
| 43 | 限温器 |  |  |  |  |  |
| 44 | 板连线 |  |  |  |  |  |
| 45 | 导风板 |  |  |  |  |  |
| 46 | 通讯线 |  |  |  |  |  |
| 47 | 过滤网 |  |  |  |  |  |
| 48 | 光耦器 |  |  |  |  |  |
| 49 | 曲轴器 |  |  |  |  |  |
| 50 | 阻尼器 |  |  |  |  |  |
| 51 | 内机清洗维护 |  |  |  |  |  |
| 52 | 主机清洗维护 |  |  |  |  |  |
| 53 | 排水管 |  |  |  |  |  |
| 54 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 55 | 遥控器 |  |  |  |  |  |
| 56 | 分体机连接电缆 |  |  |  |  |  |
| 57 | 铜管（每米） |  |  |  |  |  |
| 58 | 通讯线维修 |  |  |  |  |  |
| 59 | 拉修氮气打压检漏补漏 |  |  |  |  |  |
| 60 | 膨胀阀 |  |  |  |  |  |
| 61 | 系统调整 |  |  |  |  |  |
| 62 | 漏水《更换水管》 |  |  |  |  |  |
| 63 | 外风叶 |  |  |  |  |  |
| 64 | 拉修，系统堵维修 |  |  |  |  |  |
| 65 | 冷媒R22 |  |  |  |  |  |
| 66 | 冷媒R32 |  |  |  |  |  |
| 67 | 冷媒R410 |  |  |  |  |  |
| 68 | 脚手架租赁，吊装 |  |  |  |  |  |
| 69 | 高空作业费五米以上室外作业 |  |  |  |  |  |
| 70 | 砖墙一次成型水钻打孔 |  |  |  |  |  |
| 71 | 混凝土一次成型水钻打孔 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：维修费用实行包干制，包含所更换辅助材料费、工时费、运输费、税费等，招标方不再提供任何其他费用。

## 附件6：中央空调及多联机空调综合维修价目表

| 序号 | 名称 | 5匹 | 10匹 | 20匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机R22 |  |  |  |
| 2 | 压缩机R32 |  |  |  |
| 3 | 压缩机R407 |  |  |  |
| 4 | 压缩机R410 |  |  |  |
| 5 | 电子膨胀阀组件 |  |  |  |
| 6 | 热力膨胀阀组件 |  |  |  |
| 7 | 逆向保护器 |  |  |  |
| 8 | 外风叶 |  |  |  |
| 9 | 系统堵清洗维修 |  |  |  |
| 10 | 电源变压器 |  |  |  |
| 11 | 送风系统清洗维护 |  |  |  |
| 12 | 散热器清洗维护 |  |  |  |
| 13 | 四通阀组件 |  |  |  |
| 14 | 风机皮带每套 |  |  |  |
| 15 | 储液器 |  |  |  |
| 16 | 冷媒R22 |  |  |  |
| 17 | 冷媒R32 |  |  |  |
| 18 | 冷媒R410 |  |  |  |
| 19 | 四通阀线圈 |  |  |  |
| 20 | 显示板组件 |  |  |  |
| 21 | 驱动板组件 |  |  |  |
| 22 | 主控板组件 |  |  |  |
| 23 | 中置转换模块 |  |  |  |
| 24 | 通讯板 |  |  |  |
| 25 | 压差控制主板 |  |  |  |
| 26 | 控制器主板 |  |  |  |
| 27 | 双向过滤器 |  |  |  |
| 28 | 热气旁通阀 |  |  |  |
| 29 | I型管 |  |  |  |
| 30 | 粗效过滤器 |  |  |  |
| 31 | 气液分离器 |  |  |  |
| 32 | 储液器 |  |  |  |
| 33 | 电极加湿器 |  |  |  |
| 34 | 皮带轮 |  |  |  |
| 35 | 螺栓轴套 |  |  |  |
| 36 | 分流器 |  |  |  |
| 37 | 电磁阀体 |  |  |  |
| 38 | 连接管组件 |  |  |  |
| 39 | 感温包套管 |  |  |  |
| 40 | 风压采集组件 |  |  |  |
| 41 | 风压采集支架 |  |  |  |
| 42 | 风压采集管 |  |  |  |
| 43 | 排水管组件 |  |  |  |
| 44 | 稳压阀 |  |  |  |
| 45 | 消音器 |  |  |  |
| 46 | 补焊检漏 |  |  |  |
| 47 | 氮气打压系统检漏补漏 |  |  |  |
| 48 | 室感器 |  |  |  |
| 49 | 管感器 |  |  |  |
| 50 | 外环温传感器 |  |  |  |
| 51 | 熔断保险 |  |  |  |
| 52 | 导水器 |  |  |  |
| 53 | 连接铜管含保温连接线 |  |  |  |
| 54 | 截止阀组件19 |  |  |  |
| 55 | 截止阀组件22 |  |  |  |
| 56 | 截止阀组件28 |  |  |  |
| 57 | 截止阀组件32 |  |  |  |
| 58 | 排气管组件 |  |  |  |
| 59 | U型连接管 |  |  |  |
| 60 | 感温包套管 |  |  |  |
| 61 | 压力开关组件 |  |  |  |
| 62 | 回气管组件 |  |  |  |
| 63 | 加注嘴 |  |  |  |
| 64 | 供液管组件 |  |  |  |
| 65 | 进水管组件 |  |  |  |
| 66 | 喷管组件 |  |  |  |
| 67 | 电加热器 |  |  |  |
| 68 | 电加热管 |  |  |  |
| 69 | 限温器 |  |  |  |
| 70 | 热熔断器 |  |  |  |
| 71 | 限温器 |  |  |  |
| 72 | 电热元件 |  |  |  |
| 73 | 电阻焊电极 |  |  |  |
| 74 | 导轨 |  |  |  |
| 75 | IC程序 |  |  |  |
| 76 | PCB板 |  |  |  |
| 77 | 继电器 |  |  |  |
| 78 | 集中控制器 |  |  |  |
| 79 | 阀芯 |  |  |  |
| 80 | 回风阀组件 |  |  |  |
| 81 | 系统冷冻油 |  |  |  |
| 82 | 温湿传感器 |  |  |  |
| 83 | 阀体 |  |  |  |
| 84 | 高压铜帽 |  |  |  |
| 85 | 低压铜帽 |  |  |  |
| 86 | 接水盘 |  |  |  |
| 87 | 调整维修，调试 |  |  |  |
| 88 | 散热风机 |  |  |  |
| 89 | 贯流风轮 |  |  |  |
| 90 | 轴流风叶 |  |  |  |
| 91 | 蒸发器组件 |  |  |  |
| 92 | 散热器组件 |  |  |  |
| 93 | 螺栓组合件 |  |  |  |
| 94 | 单向阀组件 |  |  |  |
| 95 | 光耦器 |  |  |  |
| 96 | 曲轴器 |  |  |  |
| 97 | 阻尼器 |  |  |  |
| 98 | 过载保护器 |  |  |  |
| 99 | 压差控制器 |  |  |  |
| 100 | 散热电机组件 |  |  |  |
| 101 | 运行电容 |  |  |  |
| 102 | 蒸发器组件小弯头 |  |  |  |
| 103 | 小弯头 |  |  |  |
| 104 | U型管A直传热管 |  |  |  |
| 105 | 直传热管 |  |  |  |
| 106 | 离心外转子电机通风机《带轴承，贯流风叶全套》9KW |  |  |  |
| 107 | 高效过滤网 |  |  |  |
| 108 | 中效过滤网 |  |  |  |
| 109 | 空气过滤器 |  |  |  |
| 110 | 温度传感器板 |  |  |  |
| 111 | 加湿器罐 |  |  |  |
| 112 | 加湿器电加热器 |  |  |  |
| 113 | 加湿器温差控制器 |  |  |  |
| 114 | 板连线 |  |  |  |
| 115 | 导风板 |  |  |  |
| 116 | 通讯线 |  |  |  |
| 117 | 启动电容器 |  |  |  |
| 118 | 启动继电器 |  |  |  |
| 119 | 分气管组件 |  |  |  |
| 120 | 通讯线维修 |  |  |  |
| 121 | 冷媒系统调整维护 |  |  |  |
| 122 | 漏水《更换水管》 |  |  |  |
| 123 | 过流断路器 |  |  |  |
| 124 | 逆向保护器 |  |  |  |
| 125 | 滤波板 |  |  |  |
| 126 | 电器元件安装板组件 |  |  |  |
| 127 | 转接板 |  |  |  |
| 128 | 油平衡组件 |  |  |  |
| 129 | 油分离器 |  |  |  |
| 130 | 液旁通组件 |  |  |  |
| 131 | 导流罩 |  |  |  |
| 132 | 排水水泵部件 |  |  |  |
| 133 | 排水软管组件 |  |  |  |
| 134 | 机房空调风袋 |  |  |  |
| 135 | 电源变压器 |  |  |  |
| 136 | 电加热带《压缩机》 |  |  |  |
| 137 | 大管过滤器 |  |  |  |
| 138 | 电磁线圈 |  |  |  |
| 139 | 多联机室内电机组件 |  |  |  |
| 140 | 接水盘组件 |  |  |  |
| 141 | 蒸发器组件 |  |  |  |
| 142 | 冷凝器组件 |  |  |  |
| 143 | 拆整机 |  |  |  |
| 144 | 安装整机 |  |  |  |
| 145 | 风道拆装 |  |  |  |
| 146 | 脚手架租赁吊装 |  |  |  |
| 147 | 吊轮等设备租赁吊装 |  |  |  |
| 148 | 砖墙一次成型水钻打孔 |  |  |  |
| 149 | 混凝土一次成型水钻打孔 |  |  |  |
| 150 | 高空作业费 五米以上室外作业 |  |  |  |
| 151 | 交流接触器 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |

## 附件7：空调维修工作任务（记录）单

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

空调维修工作任务（记录）单

| 编号： |  | 日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  | 设备位置： |  |  |
| 维修情况 | 维修内容及安全措施： |  |  |  |
|  | 遗留问题及建议： |  |  |  |
|  | 维修更换配件名称、型号及数量： |  |  |  |
|  | 完工时间： |  | 维修工时（小时）： | 维修人签字： |
| 维修结果 | 签名： 日期： |  |  |  |
| 使用单位意见 | 签名： 日期： |  |  |  |
| 审核意见 | 签名： 日期： |  |  |  |

备注：“维修情况”由空调维修单位填写，“维修结果”由使用单位现场监护人员填写，“使用单位意见”由使用单位主管以上领导签字，“审核意见”由机电科确认签字。

一式三份，空调维修单位、空调所在单位和机电科各留存一份。